## Sheet1
REFERENTNA POTROŠNJA I REFERENTNI UVJETI KORIŠTENJA PRILOG 5
Tarifne stavke |  | Iznos (kn bez PDV-a)
Cijena Energije (kn/kWh) |  | 0.77
cijena energije je izražena bez PDV-a (13%)
cijena ukupno sa naknadom za distribuciju, mjernu uslugu, mrežarinu, opskrbu i naknadu za oie
Definicija radnih rasporeda sustava JR
| Redni broj | Oznaka rasporeda | Opis rasporeda | Vrijeme rada (h/god)
| 1 | RAS-1 | Radni raspored CN | 4100
Prije modernizacije
| Broj svjetiljki na brojilu | Instalirana snaga na brojilu kW | Proračunska potrošnja na brojilu kWh | Proračunska potrošnja na brojilu kn
| 1174 | 176.75 | 672572.2 | 585143.73